## Лист1
Приложение 1 к порядку ведения сводного реестра объектов капитального строительства Сахалинской области, при строительстве, реконструкции которых осуществляется региональный государственный строительный надзор
Реестр объектов капитального строительства Сахалинской области по которым выдано заключение государственного строительного надзора Сахалинской области в 2017 г.
№ п/п | Номер объекта | Наименование объекта, адрес | Муниципальное образование | Краткая характеристика объекта | Заключение экспертизы проектной документации (№, дата выдачи) | Лица, принимающие участие в строительстве (наименование, адрес) | Разрешение на строительство (№, дата выдачи) | Заключение о соответствии (№, дата, №, дата приказа об утверждении) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11
1 | 39-16 | «Подводящий газопровод высокого давления к ООО ТФ «Сахалинский бекон-2», расположенный по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, с.Дальнее, ул. Ударная, дом 4» | г. Южно-Сахалинск | Расход газа максимальный часовой – 330,41 м.куб./час; Давление газа в точке подключения – 0,6 МПа; Общая протяжённость газопровода Г3 (PN-0,6Мпа) – 1084 м | 65-1-4-0084-15 от 17.06.2015 | застройщик - ООО ТФ «Сахалинский бекон-2» подрядчик - ООО «Спецснабстрой газ» | 65-64701000-06096-2016 от 23.05.2016 | Заключение № 01-17 от 06.02.2017 Распоряжение №76-п от 06.02.17
2 | 36-14 | «Многоквартирный жилой дом с реабилитационным центром инвалидов по зрению на первом этаже» | г. Южно-Сахалинск | Общая площадь здания – 4219,84 м2, Строительный объем – 17582,66 м3, Площадь застройки участка – 634 м2, этажность – 10 этажей, общая площадь жилого здания – 3846,12, общая площадь реабилитационного центра – 373,72 м2, | № 65-1-4-0058-14 от 16.04.2014 | Застройщик-«ИнСах» Подрядчик - ОАО «ДЭМ» | № RU 65302000-0000004557 от 25.04.2014 | Заключение № 02-17 от 07.02.2017 Распоряжение №81-п от 07.02.17
3 | 17-16 | «Реконструкция Дальневосточной детской железной дороги (г.Южно-Сахалинск) 2 этап» | г. Южно-Сахалинск | Общая площадь – 898,80 м.кв. Объём – 2549,0 м.куб. Количество этажей – 3 шт. Кол-во подземных этажей – 1 шт. | № 65-1-1-3-0031-16 от 25.02.2016 | застройщик - Дальневосточ ная дирекция по капитальному строительству - СП ДССС - филиала ОАО «РЖД» подрядчик - ООО «Проект - 27» | № RU65-64701000-05773-2015 от 30.11.2015 | Заключение № 03-17 от 07.02.2017 Распоряжение №81/1-п от 07.02.17
4 | 60-14 | «Группа многоквартирных жилых домов с офисными зданиями автостоянками, северо-восточнее пересечения ул. Курильской и пр. Мира в г. Южно-Сахалинске». III очередь строительства. Блок-секции № 8,9,10,11, подземная автостоянка № 2» | г. Южно-Сахалинск | б/с № 8 – этажность -10, в том числе подземный этаж, , общая площадь квартир – 2242,9 м2, б/с № 9 – этажность -13, в том числе подземный этаж, общая площадь квартир – 4447,84 м2, б/с № 10 – этажность -10, в том числе подземный этаж, общая площадь квартир – 2268 м2, б/с № 11 – этажность -6, в том числе подземный этаж, общая площадь квартир – 1370,36 м2, Подземная автостоянка № 2 – этажность – 1, площадь здания – 981,56 м2 | № 65-1-4-0011-14 от 31.01.2014 | Застройщик-ООО «Труд-Сахалин» Подрядчик - ООО СК «Адмирал» | № RU 65302000-0000004674 от 07.08.2014 | Заключение № 04-17 от 08.02.2017 Распоряжение №85-п от 09.02.17
5 | 44-16 | Газопровод (лупинг) от УПГ «Восточно-Луговское до ГРП с.Таранай | Анивский городской округ | Протяженность – 4140п.м. | №65-1-1-3-0083-16 от 05.07.2016 | Застройщик -АО «Сахалинская Нефтяная компания» Подрядчик - ООО «Строительная организация «Вектор» | №65-RU653-06000-61-2016 от 22.07.2016 | Заключение № 05-17 от 10.02.2017 Распоряжение №98-п от 10.02.17
6 | 57-15 | Развитие газификации сельской местности. Газификация с.Песчанское муниципального образования "Анивский городской округ" | Анивский городской округ | газопровод высокого давления - 1887.5 м, газопровод среднего давления - 8665.8 м., | №65-1-5-0019-15 от 12.02.2015 | застройщик - МБУ ОКС администрации Анивского городского округа подрядчик - ООО «ВостокАвтоГаз» | № RU 65306000-93-2015 от 15.10.2015 | Заключение № 06-17 от 13.02.2017 Распоряжение №98-п от 13.02.17
7 | 58-14 | Реконструкция Физкультурного теплового коллектора | г. Южно-Сахалинск |  | № 65-1-5-0094-14 от 07.07.2014 | Застройщик - МКУ ГО «Город Южно-Сахалинск» «УКС» Подрядчик-ООО «Строительные технологии» | № RU 65302000-0000004643 от 01.08.2014 | Заключение № 07-17 от 17.02.2017 Распоряжение №103-п от 17.02.17
8 | 73-13 | Здание бытового обслуживания населения с магазинами, апартаментами и подземной автостоянкой. 2 очередь - Здания аппартаментов №1 и №2 с пристроенной подземной автостоянкой | г. Южно-Сахалинск | Автостоянка Кол-во этажей - 1, общ площадь-1852 м2, 42 машиноместа Апартаменты Кол-во этажей - 14, общ площ.-26541 м2 Кол-во квартир – 264 | № 65-1-4-0134-13 от 07.10.2013 | Застройщик ООО «ССД Бизнес Групп», подрядчик-ООО «ИнтерЭлитСтрой» | № RU65302000-00000004092 от 11.10.2013 | Заключение № 08-17 от 31.03.2017 Распоряжение №186-п от 31.03.17
9 | 26-15 | Здания жилые общего назначения многосекционные с отдельной подземной автостоянкой в восточнее санатория Аралия в 13-А микрорайоне г.Южно-Сахалинска (2 очередь строительства | г. Южно-Сахалинск | Площадь застройки – 3982.66 м2 Количество домов – 4 | № 4-1-1-0630-14 от 03.10.2014 | Застройщик - ООО «СахалинДом» подрядчик - ООО «Россэн» | № RU 65302000-0000004992 от 04.12.2015 | Заключение № 09-17 от 07.04.2017 Распоряжение №204-п от 10.04.17
10 | 01-15 | «Группа многоквартирных жилых домов «Горняк» с объектами соцкультбыта, расположенная в г. Южно-Сахалинске по северной стороне ул. Горная. 1 оч. (дома № 2, 3, 4)» | г. Южно-Сахалинск | Общая площадь - 12679 м2 Дом № 2: 10 эт., 2 БС, 52 кв. Дом № 3: 8 эт., 2 БС, 40 кв. Дом № 4: 10 эт., 2 БС, 52 кв. ВНС 1 подъёма, ВНС 2 подъёма | № 65-1-3-0190-14 от 04.12.2014 ОАУ «УГЭ СО» | Застройщик ЗАО «Восход-93» Подрядчик-ООО «Сахалинская строительная компания» | № RU65302000-0000005027 от 17.12.2014 | Заключение № 10-17 от 11.04.2017 Распоряжение №209-п от 11.04.17 Заключение № 102-17 от 21.12.2017 Распоряжение №923-п от 21.12.17
11 | 31-16 | Строительство и реконструкция теплотрасс (реконструкция «Физкультурного теплового коллектора» «Реконструкция Чеховского теплового коллектора») 1 этап строительства – Реконструкция Физкультурного теплового коллектора (участок от тепловой камеры01-14-ТК-7 до 01-14-ТК-9; участок от тепловой камеры 01-14-ТК-2 до 01-15-ТК-2; участок от тепловой камеры 01-14-ТК-8Б до 01-14-ТК-9Б | г. Южно-Сахалинск | Протяж. 539.74м | №65-1-5-0089-15 от 29.06.2015 | Застройщик - МКУ «УКС» г. Южно - Сахалинска подрядчик -АО «СКК» | №65-64701000-06136-2016 от 09.06.2016 | Заключение № 11-17 от 12.04.2017 Распоряжение №218-п от 13.04.17
12 | 40-13 | Реконструкция ул.Физкультурная от ул. Сахалинской до ул.Крайней, в т.ч. Разработка проектной документации. | г. Южно-Сахалинск | строительная длина - 0,55 км, нирина проезжей части - 7м. | № 65-1-5-0034-13 от 18.03.2013г. УГЭСО | Застройщик - МКУ "УКС администрации г. Южно-Сахалинск" подрядчик - ООО "Росстрой" | №RU65302000-0000003526 от 22.03.2013 до 01.11.2013 | Заключение № 12-17 от 14.04.2017 Распоряжение №221-п от 17.04.17
13 | 01-17 | «Газопровод-отвод от межпоселкового газопровода от с. Троицкое до с. Ново-Троицкое до животноводческого комплекса ООО «Грин Агро-Сахалин» | Анивский городской округ | Протяжённость 288,5 м, давление 0,6 Мпа, производительность 6210 тыс.м3/год | № 65-1-1-3-0110-16 от 26.08.2016 | Застройщик- АО «Сахалинская нефтяная компания» Подрядчик - ООО «ПромСервис» | № 65-RU65306000-137-2016 от 21.12.2016 | Заключение № 13-17 от 18.04.2017 Распоряжение №223-п от 18.04.17
14 | 46-11 | Жилое здание общего назначения многосекционное с административными помещениями универсального назначения по ул. Детской в г. Южно-Сахалинске 3-й этап. Жилой блок Е со встроенным магазином и офисом. 2 очередь - благоустройство, встроенные помещения | г. Южно-Сахалинск | Общ. площадь магазина-149,8 м2; Общая площадь помещений ТСЖ-153,1 м2 | № 65-1-4-0055-11 от 30.05.2011 УГЭСО | Застройщик-ОАО "Сахалин-Инжиниринг" | № RU 65302000-0000002181 от 11.07.2011 до 31.12.2012 | Заключение № 14-17 от 02.05.2017 Распоряжение №264/1-п от 02.05.17 Заключение № 23-17 от 19.06.2017 Распоряжение №373-п от 19.06.17
15 | 25-15 | «Детский сад на 200 мест в пгт Тымовское» | Тымовский городской округ | этажность здания – 2 этажа+ подвал; площадь участка в границах благоустройства – 11486,0 м2; площадь застройки – 2357,0 м2, в том числе здание детского сада – 2117,0 м2; общая площадь здания – 5086,1м2; строительный объем – 21306,0 м3, в том числе ниже отм. 0,000 – 4679,0 м3. | №65-1-3-0212-14 от 19.12.2014 | заказчик - КУМС МО «Тымовский городской округ» подрядчик - ООО «Рабочий-1» | № RU 65313000-5 от 26.03.2015 | Заключение № 15-17 от 02.05.2017 Распоряжение №262-п от 02.05.17
16 | 57-16 | Развитие газификации сельской местности. Газификация села Троицкое муниципального образования «Анивский городской округ» 1-этап (1-2 очередь) | Анивский городской округ | 1-ая очередь- протяженность 2398,1м 2-ая очередь протяженность 3698м. | №65-1-1-3-0069-16 от 17.05.2016 | Застройщик - МБУ Анивский «ОКС» Подрядчик-ООО «Северспецтрой» Субподрядчик ООО СКФ «Горстрой» | №65-RU 65306000-70-2016 от 11.08.2016г. 1 очередь №65-RU 65306000-69-2016 от 09.08.2016г. 2 очередь | Заключение № 73-16 от 22.12.2016 Распоряжение №835-п от 23.12.16 Заключение № 16-17 от 18.05.2017 Распоряжение №298-п от 18.05.17
17 | 97-14 | «Реконструкция и строительство распределительных электрических сетей муниципальных образований (Строительство подстанций 35 кВ и линий электропередачи в г. Южно-Сахалинске), подстанция 35/10/6 кВ «Ласточка» | г. Южно-Сахалинск | Мощность ПС 35/10/6 кВ – 2 х 16000 кВА; Площадь участка – 0,2815 га; Площадь застройки – 0,150 га | №65-1-5-0115-14 от 30.07.2014 | заказчик - МКУ «УКС» города Южно-Сах подрядчик - ЗАО СМУ «Дальэлектро монтаж» | № RU 65302000-0000004899 от 28.10.2014 | Заключение № 17-17 от 01.06.2017 Распоряжение №330-п от 01.06.17
18 | 20-16 | «Строительство малоэтажных жилых домов в г. Южно-Сахалинске» (25 микрорайон, в границах ул. Деповская – ул. Анивская – ул. Моторная – ул. Тихая) | г. Южно-Сахалинск | Кол-во домов – 6 шт. Кол-во этажей – 3 шт. Кол-во квартир – 131 шт. Общая площадь квартир – 6257,34 м.кв. Строительный объем – 35547,75 м.куб. Площадь застройки – 2867,80 м.кв. Площадь участка – 12122,00 м.кв. Иные показатели: наружные сети: водоснабжение – 228 м, водоотведение – 322,4 м. электроснабжение – 432 м. газоснабжение – 252 м. наружное освещение – 30 м. | № 65-1-1-3-0059-16 от 01.04.2016 | застройщик - МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска» подрядчик - ООО СМК «ЭнергоСила» | № 65-64701000-06013-2016 от 06.04.2016 | Заключение № 85-16 от 29.12.2016 Распоряжение №852-п от 30.12.16 Заключение № 18-17 от 02.06.2017 Распоряжение №337/1-п от 02.06.17 | первая очередь
19 | 10-15 | Строительство подстанции ПС 35/10 кВ «Ново-Троицкая» | Анивский городской округ | Площадь участка – 0,3 га, площадь застройки – 0,1453 га, мощность трансформаторов – 2х10000кВа | № 65-1-3-0007-15 от 22.01.2015 | Застройщик-МБУ Анивский «ОКС» подрядчик-ОАО СМУ «Дальэлектромонтаж | № RU 65302000-03/15 от 25.01.2015 | Заключение № 19-17 от 13.06.2017 Распоряжение №357-п от 13.06.17
20 | 67-12 | Реконструкция и расширение онкологического диспансера,г.Ю-Сахалинск (строительство хирургического корпуса) | г. Южно-Сахалинск | Общ. Пл.зд.-1638 этажность-3 продолжит.стр.22 | №65-1-5-0027-08 | Технический заказчик - ОБУ "УКС ПСО" подрядчик - ООО "СМК-68" | RU65302000-0000003279 от 12.11.2012 до 12.09.2014 | Заключение № 20-17 от 14.06.2017 Распоряжение №365-п от 14.06.17
21 | 04-16 | «Многоквартирный жилой дом по ул. Лермонтова, 2 в г. Корсакове» | Корсаковский городской округ | Этажность -5, площадь здания – 5318,24 м2, площадь квартир – 3904,8 м2, общая площадь квартир – 3988,96 м2, общая жилая площадь квартир – 2284,6 м2, количество квартир – 80 штук, строительный объем здания – 21519,14 м3, в т.ч. подземной части – 2660,9 м3 | № 65-1-4-0132-15 от 28.08.2015 | Застройщик-АО «Сахалинское ипотечное агентство» Подрядчик-ООО «Сах Гидро» | № 65-RU65305000-721-2015 от 20.10.2015г | Заключение № 21-17 от 15.06.2017 Распоряжение №366-п от 15.06.17
22 | 105-14 | Цех по переработке сельскохозяйственной продукции с автоматизированной линией, с.Красногорск, Томаринский р-он, Сахалинская область | Томаринский ГО | Площадь застройки- 1572,66 м2 | № 65-1-5-0150-14 от 26.09.2014 | Застройщик-ОАО «Красно-горская заимка»» подрядчик-ООО «Сахалин- Стройальянс» | №8 от 17.10.2014 | Заключение № 22-17 от 19.06.2017 Распоряжение №374-п от 19.06.17
23 | 24-16 | «Двадцати-квартирный жилой дом по ул. Владивостокской в г. Долинске» | Долинский городской округ | Общая площадь - 1202,1 м2 Кол-во этажей – 5 | № 77-2-1-3-0037-16 от 18.05.2016 | застройщик - ООО «Сахалин-Монтаж» подрядчик - ООО «Сахалин-Монтаж» | № RU65-65303000-24-2016 от 23.05.2016 | Заключение № 24-17 от 26.06.2017 Распоряжение №387-п от 26.06.17
24 | 28-15 | 20-квартирный жилой дом для сотрудников ОМВД по Невельскому району в г. Невельске Сахалинской области | Невельский городской округ | Площ. Застройки-411 кв.м, площ. Квартир-1105 кв.м, 4 этажа | № 027-15/ХГЭ-1724/04 от 28.01.2015 | Застройщик - УМВД РФ по Сахал. обл Подрядчик-ООО «Строитель РЖД» | №RU 65302000-2006001-303/15 от 10.07.2016г. . | Заключение № 25-17 от 27.06.2017 Распоряжение №388-п от 27.06.17
25 | 34-14 | Комплекс жилых домов секционного типа со встроенными помещениями общественного назначения, с подземной автостоянкой в мкр. №11 г. Южно-Сахалинска. 1 этап | г. Южно-Сахалинск | Общ. пл. жил. 12825.2 кв.м. 267 кв. | № 65-1-11-0079-12 от 09.08.2012 | Застройщик - ОАО «Сахалин Инжиниринг» Подрядчик-ОАО «Сахалин Инжиниринг» | № RU 65302000-0000003306 от 30.11.12 | Заключение № 10-16 от 31.03.2016 Распоряжение №139-п от 31.03.16 Заключение № 26-17 от 28.06.2017 Распоряжение №391-п от 28.06.17
26 | 45-11 | Жилое здание общего назначения многосекционное с административными помещениями универсального назначения по ул. Детской в г. Южно-Сахалинске 2-й этап. Блок Ж-обвалованная (подземная) автостоянка | г. Южно-Сахалинск | Этажность -1; Общая пло-щадь-1570,2 м. кв.; Количество машино-мест -38. | № 65-1-4-0054-11 от 30.05.2011 УГЭСО | Застройщик ОАО "Сахалин-Инжиниринг", г. Южно-Сахалинск Генподрядчик: ОАО "Сахалин-Инжиниринг", г. Южно-Сахалинск | № RU 65302000-0000002180 от 11.07.2011 до 31.12.2012 | Заключение № 27-17 от 29.06.2017 Распоряжение №395-п от 29.06.17
27 | 31-15 | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов.Шестая очередь, о.Итуруп. Водоотведение и водоснабже- ние г.Курильска и с.Китовый». Водоотведение г.Курильска, с.Китовый | Курильский городской округ | Прот.труб. нап. Ф160мм-2,9км Ф110мм-5,1км Ф90мм-3,9км | № 65-1-5-0181-14 от 14.11.2014 | Застройщик-АМО «Курильский гордской округ» подрядчик-ООО «Тагора» | № 6511-32/14 от 08.12.2014г. | Заключение № 28-17 от 06.07.2017 Распоряжение №427-п от 06.07.17
28 | 56-15 | Строительство 40-квартирного жилого дома в г. Томари | Томаринский ГО | Общ.пл – 2292.0м2 Эт - 5 | №65-1-5-0018-15 от 10.02.2015 | Застройщик - Администрация МО «Томаринский городской округ» подрядчик -ООО «Армсахстрой» | №65-304000-17-2015 от 18.09.2015 | Заключение № 29-17 от 11.07.2017 Распоряжение №442-п от 11.07.17
29 | 02-15 | Детский сад на 200 мест в 8 микрорайоне г. Южно-Сахалинска | г. Южно-Сахалинск | Мест – 200, общяя пл.-2830.42, этажность-2 | № 65-1-4-0083-14 от 17.06.2014 | Застройщик - МКУ «УКС» г. Южно-Сахалинска Подрядчик-ЗАО СМУ «ДЭМ» | №RU 65302000-0000004953 от 14.11.2014г. . | Заключение № 30-17 от 14.07.2017 Распоряжение №449-п от 14.07.17
30 | 07-17 | «Реконструкция отапливаемого склада с увеличением площади за счет пристройки» | г. Южно-Сахалинск | Количество этажей – 1 эт., общая площадь – 2762,13 м2, общий объем – 29146,50 м3, площадь участка – 45221 м2, площадь застройки – 2818,81 м2 | №77-2-1-3-0072-16 от 27.04.2016 | Застройщик-Пяк Андрей Сугенович Подрядчик-ООО «СИМОСТ» | №65-64701000-06571-2016 от 27.12.2016 | Заключение № 31-17 от 14.07.2017 Распоряжение №457-п от 17.07.17
31 | 08-17 | «Реконструкция неотапливаемого склада с увеличением площади за счет пристройки» | г. Южно-Сахалинск | Количество этажей – 1 эт., общая площадь – 2708,9м2, общий объем – 28107,6 м3, площадь участка – 45221 м2, площадь застройки – 2765,2 м2 | №77-2-1-3-0074-16 от 27.04.2016 | Застройщик-Пяк Андрей Сугенович Подрядчик-ООО «СИМОСТ» | №65-64701000-06573-2016 от 27.12.2016 | Заключение № 32-17 от 14.07.2017 Распоряжение №456-п от 17.07.17
32 | 55-12 | Группа многоквартирных жилых домов с офисным зданием и подземными автостоянками северо-восточнее пересечения ул. Курильской и пр. Мира в г. Южно-Сахалинске. Вторая очередь- строительство блок-секция №5, офисное здание № 3а | г. Южно-Сахалинск | Блок-секция № 5 12-ти этажная, площадь квартир 4389,9 м2., жилая площадь 2091,21 м2 Блок-секция № 3а офисное задние 6-ти этажное, площадь здания 7813,21 м2, | № 65-1-4-0088-12 от 30.08.2012г. УГЭСО | Застойщик - ООО "Труд-Сахалин" Генподрядчик ООО "СК Адмирал" | № RU 65302000-0000003140 от 17.09.2012г. до 17.12.2014г | Заключение № 52-15 от 15.12.2015 Распоряжение №293-п от 16.12.15 Первый этап Заключение № 33-17 от 14.07.2017 Распоряжение №448-п от 14.07.17 Второй этап
33 | 67-15 | Расширение и реконструкция школы №1 до 1266 учащихся (увеличением на 906 учащихся) в г. Анива (блок 2 Б) | Анивский городской округ | Блоки 3А, 3Б Общая площадь – 2125,44 кв.м. Объем – 10922,64 куб.м. Количество этажей - 4 Площадь застройки – 836,25кв.м Блоки 3В Общая площадь – 589,16 кв.м. Объем – 3615,88 куб.м. Количество этажей -3 Площадь застройки – 320 кв.м | №65-1-3-0153-15 от 02.10.2015 | застройщик - ОКС администрации Анивского городского округа подрядчик - ООО «Рыбоводстрой» | №65RU 65306000-114-2015 от 21.12.2015 | Заключение № 34-17 от 17.07.2017 Распоряжение №462-п от 18.07.17
34 | 71-16 | «Выполнение работ по строительству «под ключ» жилых домов по ул. Приморской в г. Углегорск в рамках объекта капитального строительства «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (Строительство 2 (двух) 24 квартирных трёхэтажных домов)» | Углегорский район | Общая площадь - 1492,6 м2, площадь участка – 4670 м2, объем – 7268 м3, кол-во этажей - 3, кол-во подземных этажей – 1, площадь застройки – 571,62 м2 | №65-1-1-3-0148-16 от 02.12.2016 | Застройщик-ГКУ «Дирекция по строительству» Подрядчик-ООО «Восток ДСМ» | №65501102-2016-12 от 31.10.2016 | Заключение № 35-17 от 20.07.2017 Распоряжение №470-п от 21.07.17
35 | 41-16 | «Многоквартирный жилой дом во втором микрорайоне г. Долинска, Сахалинской области» | Долинский городской округ | Этажность -5, площадь здания – 4147,09 м2, площадь квартир – 3105,24 м2, общая площадь квартир – 3145,56 м2, общая жилая площадь квартир – 1867,00 м2, количество квартир – 60 штук, строительный объем здания – 15284,18 м3, в т.ч. подземной части – 1581,26 м3 | №25-2-1-2-0038-16 от 11.07.2016 | Застройщик -Акционерное общество «Сахалинское ипотечное агентство» Подрядчик - ООО «Вита» | №RU65-65303000-43-2016 от 19.07.2016 | Заключение № 36-17 от 27.07.2017 Распоряжение №482-п от 27.07.17
36 | 50-15 | Торгово – деловой комплекс, расположенный по ул. ПуркаеваЮ 92, в г. Южно – Сахалинске ( 2-я очередь строительства) 1 этап строительства. Блок А – торгово-развлекательный блок. | г. Южно-Сахалинск | Общ. Пл.- 7986.80м2. Эт.-6 | №2-1-1-0013-15 от 13.05.2015 | Застройщик - ООО «Сахинстрой» подрядчик -ООО «Корус-Строй» | №65-64701000-054468-2015 от 14.07.2015 | Заключение № 37-17 от 28.07.2017 Распоряжение №485-п от 28.07.17
37 | 104-14 | «Реконструкция и строительство распределительных электрических сетей муниципальных образований (Строительство подстанций 35 кВ и линий электропередачи в г. Южно-Сахалинске), подстанция 35/10 кВ «Новая деревня» | г. Южно-Сахалинск | Мощность ПС 35/6 кВ – 2 х 6300 кВА; Площадь участка – 0,1607 га; Площадь застройки – 0,1004 га | №65-1-5-0112-14 от 30.07.2014 | заказчик - МКУ «УКС» города Южно-Сах подрядчик - ЗАО СМУ «Дальэлектро монтаж» | № RU 65302000-0000004978 от 27.11.2014 | Заключение № 38-17 от 31.07.2017 Распоряжение №489-п от 31.08.17
38 | 98-14 | «Реконструкция и строительство распределительных электрических сетей муниципальных образований (Строительство подстанций 35 кВ и линий электропередачи в г. Южно-Сахалинске), подстанция 35/10 кВ «Наука» | г. Южно-Сахалинск | Мощность ПС 35/10 кВ – 2 х 1000 кВА; Площадь участка – 0,160 га; Площадь застройки – 0,877 га | №65-1-5-0109-14 от 30.07.2014 | заказчик - МКУ «УКС» города Южно-Сах подрядчик - ЗАО СМУ «Дальэлектро монтаж» | № RU 65302000-0000004901 от 29.10.2014 | Заключение № 39-17 от 31.07.2017 Распоряжение №487-п от 31.07.17
39 | 61-14 | «Магазин-склад на территории промышленно-производственной базы широкого профиля юго-западнее примыкания ул. Пуркаева и ул. Железнодорожная (строительный номер: ул. Железнодорожная, 168*) в г Южно-Сахалинске» | г. Южно-Сахалинск | Общая площадь -15348,08 м2 | № 2-1-1-0057-14 от 12.05.2014 | Застройщик ООО «Торговый дом «Зодчий», Подрядчик-ООО «Строй-Агро» | № RU65302000-0000004661 от 01.08.2014 | Заключение № 40-17 от 31.07.2017 Распоряжение №488-п от 31.07.17
40 | 82-16 | «Строительство малоэтажных жилых домов в г.Южно-Сахалинске» (25 микрорайон, в границах ул.Кузнечная - ул.Анивская – ул.Деповская – ул.Тихая, 1 этап строительства) | г. Южно-Сахалинск | Общая площадь здания – 8840,13 м2, площадь застройки – 3410,0 м2,количество этажей – 3-4, объем – 40269,8 м3, в т.ч. подземной части 5746,7 м3. | № 65-1-1-3-0144-16 от 25.11.2016 | Застройщик- МКУ «УКС» г. Южно-Сахалинска Подрядчик - ООО «СКФ «Сфера» | № 65-64701000-06526-2016 от 07.12.2016 | Заключение № 41-17 от 03.08.2017 Распоряжение №508-п от 03.08.17
41 | 80-16 | Строительство «под ключ» жилых домов по ул. Крупской в г. Томари в рамках объекта капитального строительства «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (3 жилых дома) | Томаринский ГО | Общ. Пл. -2597.31м2 Эт-3 | №65-1-1-3-0137-16 от 18.11.2016 | Застройщик - ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» подрядчик - ООО «СахСпецСтрой» | № 65-304000-13-2016 от 28.11.2016 | Заключение № 42-17 от 04.08.2017 Распоряжение №512-п от 04.08.17
42 | 11-17 | «Строительство многоквартирных жилых домов по ул.Физкультурная в пгт.Ноглики в рамках объекта капитального строительства «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Ногликский городской округ | Кол. домов – 1 Площадь застройки – 344,7м2 Этажность – 3 Общая площадь квартир – 668,55м2 | №65-1-1-3-0039-17 от 13.03.2017 | Застройщик -ГКУ Дирекция по реализация программ строительства Сахалинской области Подрядчик - ООО «Рыбоводстрой» | № 64-732-6-2017 от 24.03.2017 | Заключение № 43-17 от 09.08.2017 Распоряжение №519-п от 09.08.17
43 | 12-17 | «Строительство многоквартирных жилых домов по ул.Репина в пгт.Ноглики в рамках объекта капитального строительства «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Ногликский городской округ | Кол. домов – 1 Площадь застройки – 344,7м2 Этажность – 3 Общая площадь квартир – 668,55м2 | №65-1-1-3-0040-17 от 13.03.2017 | Застройщик -ГКУ Дирекция по реализация программ строительства Сахалинской области Подрядчик - ООО «Рыбоводстрой» | № 64-732-5-2017 от 24.03.2017 | Заключение № 44-17 от 09.08.2017 Распоряжение №520-п от 09.08.17
44 | 76-16 | Строительство многоквартирных жилых домов по ул. Садовая в г. Томари в рамках объекта капитального строительства «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (2 жилых дома) | г. Южно-Сахалинск | Общ.пл. – 3659м2 Эт-5 | №65-1-1-3-0132-16 от 14.11.2016 | Застройщик - ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» подрядчик - ООО «ЭнергоСила» | № 65-304000-12-2016 от 18.11.2016 | Заключение № 45-17 от 09.08.2017 Распоряжение №522-п от 09.08.17
45 | 03-17 | «Строительство малоэтажных жилых домов в г.Южно-Сахалинске» (25 микрорайон, в границах ул.Кузнечная - ул.Анивская – ул.Деповская – ул.Тихая, 2 этап строительства) (1-я очередь) | г. Южно-Сахалинск | Общая площадь здания – 10778,3 м2, площадь застройки – 3278,3 м2,количество этажей – 4, объем – 45106,4 м3, в т.ч. подземной части 5733,4 м3 | № 65-1-1-3-0162-16 от 20.12.2016 | Застройщик- МКУ «УКС» г. Южно-Сахалинска Подрядчик - ООО «СКФ «Сфера» | № 65-64701000-06558-2016 от 22.12.2016 | Заключение № 46-17 от 09.08.2017 Распоряжение №521-п от 09.08.17 Заключение № 86-17 от 30.11.2017 Распоряжение №851-п от 30.11.17
46 | 87-16 | «Строительство «под ключ» жилых домов по ул. Промышленной в с. Красногорск, в рамках объекта капитального строительства «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Томаринский ГО | Количество домов-4, этажность-3, количество квартир-144 площадь земельного участка в границах благоустройства-15419,5 м2, площадь застройки-3607,1 м2, общая площадь квартир-7780,32 м2, жилая площадь квартир-4313,16 м2, строительный объем-43928,8 м3 | № 65-1-1-3-0144-16 от 25.11.2016 | Застройщик- ОКУ «Дирекция по строительству» г. Южно-Сахалинск Подрядчик - ООО «СКФ «Сфера» | № 65-304000-15-2016 от 20.12.2016 | Заключение № 47-17 от 09.08.2017 Распоряжение №523-п от 09.08.17
47 | 83-13 | «Реконструкция ДЮСШ зимних видов спорта по пер. Алтайскому, 9 в г.Южно-Сахалинске. Комплекс прыжковых сооружений. II очередь» | г. Южно-Сахалинск | Площадь участка в границах благоустройства – 48961м2; площадь застройки – 362м2; площадь покрытия – 9713м2; площадь | № 65-1-5-0053-13 от 26.04.2013 | Застройщик-ГБУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа подрядчик- ОАО СМУ «Дальэлектромонтаж» | № RU 65302000-0000004012 от 02.09.2013 | Заключение № 48-17 от 10.08.2017 Распоряжение №528-п от 10.08.17
48 | 19-17 | Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Северный» г.Курильск, о.Итуруп. Первый этап: закольцовка водоснабжения и централизация водоотведения | Курильский городской округ | Прот.сети водосн.-651м сети канал.521м | 65-1-1-3-0128-16 от 03.11.2016 | Застройщик- ГКУ «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов» Подрядчик -ООО «Декомп» | 65-64701000-06771-2017 от 25.04.2017 | Заключение № 49-17 от 10.08.2017 Распоряжение №529-п от 14.08.17
49 | 16-17 | «Строительство 24-квартирного жилого дома в пгт.Ноглики, участок № 19» | Ногликский городской округ | Площадь застройки – 611м2 Этажность – 3 Общая площадь здания – 2175,66м2 | №65-1-1-3-0147-17 от 26.12.2016 | Застройщик -ООО «Инновационное строительство» Подрядчик - ООО «Инновационное строительство» | № 64-732-41-2016 от 26.12.2016 | Заключение № 50-17 от 15.08.2017 Распоряжение №535-п от 15.08.17
50 | 48-14 | «Детский сад на 240 мест в г.Анива» | Анивский городской округ | Площадь застройки – 2697,0 кв.м., общая площадь – 5537,7 кв.м, этажность здания – 2, строительный объем – 250000 м3. | № 65-1-5-0104-09 от 09.12.2009 | Застройщик - АМО «Анивский городской округ» подрядчик - ООО СМК «В-три» | № RU 65306000-35/1/13 от 30.06.14 | Заключение № 51-17 от 16.08.2017 Распоряжение №536-п от 16.08.17
51 | 23-12 | «Областная психиатрическая больница в г. Южно-Сахалинске» 1 очередь строительства | г. Южно-Сахалинск | площадь застройки–6888,63 м2, мощность 1 оч.–85 койко-мест, поликлиника на 180 посещений в смену, административно-бытовой корпус, палатный корпус №1, прачечно-дезинфекционный корпус, паталогоанатомический корпус, пищеблок | № 65-1-5-0001-10 от 18.01.2010 УГЭСО | Застройщик-ОБУ "УКС ПСО", пордрядчик-ЗАО "Трансстрой-Сахалин" | № RU 65302000-0000002947 от 31.05.2012 до 31.05.2016 | Заключение № 52-17 от 16.08.2017 Распоряжение №540-п от 16.08.17 Заключение № 84-17 от 29.11.2017 Распоряжение №853-п от 30.11.17
52 | 29-14 | Торгово-офисный центр на пересечении ул.Ленина и ул.Пуркаева в г.Ю-Сахалинске | г. Южно-Сахалинск | Общ.площадьзд.8020м2, кол-во этажей-10 | № 65-1-4-0124-13 от 25.09.2015 | Застройщик-ООО "Отель Командор" подрядчик-ООО "Анфилада" | № RU 65302000-0000004258 от 19.12.2013 | Заключение № 53-17 от 17.08.2017 Распоряжение №541-п от 17.08.17
53 | 35-15 | Строительство автомобильной дороги по ул. Победы – ул. Адм. Макарова, в т.ч.ПСД | Холмский городской округ | 1681.4км | №65-1-5-0012-15 от 30.01.2015 | Застройщик - МБУ МО «Холмский ГО» «ОКС» подрядчик - ООО «Перевал» | №65-312000-14-2015 от 08.06.2015 | Заключение № 54-17 от 18.08.2017 Распоряжение №543-п от 18.08.17
54 | 19-14 | Мемориальный комплекс в г. Южно-Сахалинске в честь 70-летия окончания Второй мировой войны | г. Южно-Сахалинск | Площадь застройки – 4200 м2, общая площадь здания – 6378,3 м2, строительный объем – 35395 м2 | № 65-1-5-0151-13 от 21.11.2013 | Застройщик -ОЬУ «УКС ПСО» Подрядчик - ООО «Горстрой» | № RU 65302000-0000004447 от 03.04.2014 | Заключение № 55-17 от 24.08.2017 Распоряжение №554-п от 24.08.17
55 | 26-16 | Развитие спортивного комплекса СТК «Горный воздух» в т.ч. разработка ПСД... Первая очередь строительства-кабельные линии 10(6) кВ с устройством трансформаторных подстанций для питания потребителей проектируемых станций канатных дорог и кабельные линии 0,4 кВ для питания системы искусственного освещения Экстрим арены. | г. Южно-Сахалинск | Протяж. 7.5(5.5/2) км КТП 5 штук | №77-1-2-0156-15 от 06.10.2015 | Застройщик - ОАУ «Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» подрядчик -ООО «СМК № 68» | №65-64701000-06042-2016 от 25.04.2016 | Заключение № 56-17 от 24.08.2017 Распоряжение №557-п от 25.08.17
56 | 51-17 | Строительство ВЛЭП 35 кВ ПС "Юго-Западная" - ПС "Ново-Троицкая" | г. Южно-Сахалинск | Протяженность - 7,795 км | № 65-1-1-5-0024-16 от 16.02.2016 | Застройщик -ПАО "Сахалинэнерго" Подрядчик - ООО «Сахалинская Механизированная колонна № 68» | № 65-000-01-23017 от 26.07.2017 | Заключение № 57-17 от 24.08.2017 Распоряжение №556-п от 24.08.17
57 | 08-16 | «Комплекс жилых зданий секционного типа со встроенными помещениями общественного назначения, с подземной автостоянкой в м-не № 11, г. Южно-Сахалинска. 3-й этап 1-й пусковой комплекс: два 15-ти этажных жилых дома. Строение № 9,10» | г. Южно-Сахалинск | Общая площадь-4776,6м2 этажность 16; подземных этажей -2; площадь застройки-441,1м2 | № 65-1-4-0166-15 от 19.10.2015 | Застройщик - ОАО «Сахалин-Инжиниринг» | № 65-64701000-05825-2015 от 23.12.2015г | Заключение № 58-17 от 24.08.2017 Распоряжение №556/1-п от 24.08.17
58 | 65-15 | Строительство внутриквартальной транспортной инфраструктуры в границах улиц Алых роз и Рассветная села Дальнее 9-2 очередь | г. Южно-Сахалинск | Общая протяженность 1,860 км | № 65-1-5-0071-15 от 29.05.2015 | Застройщик - МКУ «УКС» г. Южно-Сахалинска Подрядчик-ООО «Росстрой» | № 65-647001000-05791-2015 от 04.12.2015г | Заключение № 59-17 от 05.09.2017 Распоряжение №576-п от 05.09.17
59 | 02-08 | Реконструкция системы теплоснабжения г. Долинска | Долинский городской округ | Общая площадь 6820 м2 1 п.к. –мини-ТЭЦ для города: - главный корпус - склад топлива - галерея топливоподачи - градирня - дизельгенерат. - дымовая труба - бункер соли - теплая стоянка | № 4/07 от 07.03.2007 УГЭСО | Застройщик-Администрация МО "Долинский городской округ" Подрядчик-ООО СК "Энергострой" г. Южно-Сахалинск | № RU 65303000-22/07 от 09.06.2007 до 01.01.2014 | Заключение № 60-17 от 05.09.2017 Распоряжение №578-п от 05.09.17 Первый этап строительства
60 | 36-13 | Реконструкция системы распределения и использования газа (в том числе ПСД) | Ногликский городской округ | общая протяженность - 53291 м. | №65-1-5-0098-11 от 01.09.2011 | застройщик - АМО «Городской округ Ногликский» подрядчик -ООО "РОССТРОЙ" | № RU 65315000-Р14/2013 от 29.04.2013 до 29.04.2014 | Заключение № 61-17 от 05.09.2017 Распоряжение №602-п от 05.09.17
61 | 40-16 | Асфальтирование дорог МО «Курильский городской округ» (в т.ч. ПСД)» (г.Курильск, ул.Заречная, ул.Школьная) | Курильский городской округ |  | 65-1-5-0175-15 от 30.10.2015 | Застройщик- АМО «Курильский Г.О.» Подрядчик -АО «Гидрострой» | № 65-11-12-2016 от 15.07.2016г. | Заключение № 62-17 от 12.09.2017 Распоряжение №612-п от 12.09.17
62 | 34-13 | Тепличный комплекс для ЗАО "Совхоз Заречное" | Томаринский ГО | площадь теплицы - 2га | № 65-1-4-0061-12 от 28.06.2012г. УГЭСО | Застройщик: АО "Красногорская заимка" Подрядчик: ООО "Орлан" | №11 от 31.06.2012 до 30.12.2013 | Заключение № 12-14 от 30.04.2014 Первый этап Заключение № 63-17 от 14.09.2017 Распоряжение №623-п от 15.09.17
63 | 39-12 | Реконструкция Анивской осушительной системы, I пусковой комплекс пло-щадью 395га» | Анивский городской округ | Реконструкция и строительство открытой осушительной сети каналов, реконструкция ж/б трубопереездов, ремонт однопролетного моста через руч. Веселый, крепление канала 1-ГД | № 65-1-5-0010-12 от 20.02.2012 УГЭСО | Заказчик: Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Генподрядчик ООО "ЮГ" | RU 65306000-39/12 от 14.06.2012г. До 14.12.2015г. | Заключение № 64-17 от 28.09.2017 Распоряжение №665-п от 29.09.17
64 | 36-15 | Пристройка к существующему административно- му зданию , расположенному на территории предприятия по ул.Ленина, 69, на земельном участке №4625, 2-й пусковой комплекс | г. Южно-Сахалинск | Общая площадь 298м2 Этажность-3 | № 4-1-1-0199-14 от 02.04.2014 | Застройщик-ОАО «Сахалин-Инжиниринг» | № RU 65302000-0000004942 от 22.01.2015г. | Заключение № 65-17 от 03.10.2017 Распоряжение №679-п от 03.10.17
65 | 77-14 | Строительство мостового перехода через р.Малая Подлесная на км71+133 а/дороги Ю-Сахалинск-Оха | Долинский городской округ | Протяженность- 1120,29м | № 65-1-5-0020-14 от 07.02.2014 | Застройщик-ГКУ "Сах-автодор" подрядчик-ООО «ТМО-30» | № RU 65303000-82/14 от 24.09.2014 | Заключение № 66-17 от 09.10.2017 Распоряжение №683-п от 09.10.17
66 | 67-14 | Строительство сетей водоснабжения в с. Новая Деревня, в т.ч. разработка проектной документации; Строительство сетей водоотведения в с. Новая деревня, в т.ч. разработка проектной документации; Строительство автономных очистных сооружений в с. Новая деревня, в т.ч. разработка проектной документации; Строительство и реконструкция дорог в с. Новая Деревня, в т.ч. разработка проектной документации (1-я очередь); 3-й пусковой - Строительство автономных очистных сооружений, в т.ч. разработка проектной документации | г. Южно-Сахалинск | Площадь застройки- 692м2; | №65-1-5-0059-14 от 17.04.2014 | Застройщик-МКУ УКС ГО «Город Ю-С» Подрядчик- ООО «Строительные технологии» | №RU65302000-0000004637 от 15.08.2014 | Заключение № 67-17 от 09.10.2017 Распоряжение №683-п от 09.10.17
67 | 29-17 | «Жилой дом по улице по улице Депутатская в пгт.Ноглики в рамках объекта капитального строительства «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Ногликский городской округ | Количество домов – 1 Площадь застройки – 753,0м2 Этажность – 4-5 Общая площадь квартир – 2803,3м2 | №65-1-1-3-0058-17 от 02.05.2017 | Застройщик -ГКУ Дирекция по реализация программ строительства Сахалинской области Подрядчик - ООО «Рыбоводстрой» | № 64-732-8-2017 от 15.05.2017 | Заключение № 68-17 от 19.10.2017 Распоряжение №708-п от 19.10.17
68 | 64-13 | Реконструкция существующего магазина по юж- ной стороне ул.Есенина,11 в г.Ю-Сахалинске | г. Южно-Сахалинск |  | № 65-1-4-0077-12 от 31.07.2012 УГЭСО | Застройщик-ООО "АСП", подрядчик-ООО "Ремхолод" | № RU 65302000-0000003727 | Заключение № 69-17 от 24.10.2017 Распоряжение №723-п от 24.10.17
69 | 43-15 | Нефтепровод УСН Мирзоева- УКПН Даги | Ногликский городской округ | 5041 тыс. куб.м/год | № 024/ХГЗ-1516/0215 от 04.02.2014 | Застройщик - ОАО «НК «Роснефть» Подрядчик-ОАО «Сахморнефтемонтаж» | № RU 65315000-Р11/2015 от 13.04.2015 | Заключение № 70-17 от 26.10.2017 Распоряжение №727-п от 24.10.17
70 | 63-13 | Строительство полигона ТБО в МО «Тымовский городской округ» - 1-я очередь строительства | Тымовский городской округ | Мощность полигона- 26,16 м3/год, общая вместимость полигона – 637,7 тыс.м3ТБО, срок эксплуатации – 24,38 лет | № 65-1-5-0147-11 от 27.12.2011г. УГЭСО | Застройщик - КУМС МО «Тымовский городской округ» Подрядчик - ООО «Росстрой» | № RU 65313000-29 от 18.07.2013 | Заключение № 71-17 от 27.10.2017 Распоряжение №729-п от 27.10.17
71 | 32-16 | Конструкции и оборудование блока теплиц № 2 площадью 3,89 га для ОАО «Совхоз «Тепличный», г. Южно-Сахалинск | г. Южно-Сахалинск | Площадь участка – 351986 кв.м, объем – 179097 м3, площадь застройки – 38934 | № 65-1-4-0183-15 от 16.11.2015 | Затройщик - АО «Совхоз «Тепличный» Подрядчик - ОАО «Теплицмонтаж» | № 65-64701000-06060-2016 от 04.05.2016г. | Заключение № 48-16 от 21.11.2016 Распоряжение №709-п от 21.11.16 Заключение № 72-17 от 30.10.2017 Распоряжение №730-п от 30.10.17
72 | 09-15 | «Детский сад на 220 мест, пл/р Ново-Александровск» | г. Южно-Сахалинск | Общая площадь - 5383,4 м2 Этажность – 2 Количество этажей - 3 | № 65-1-3-0190-14 от 04.12.2014 ОАУ «УГЭ СО» | Застройщик - МКУ «УКС» г. Южно-Сахалинска Подрядчик-ООО «СМК В-Три» | РС № RU65302000-0000005036 от 25.12.2014 | Заключение № 73-17 от 02.11.2017 Распоряжение №761-п от 02.11.17
73 | 24-14 | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов с. Красная Тымь муниципального образования «Тымовский городской округ» | Тымовский городской округ |  | № 65-1-5-0048-12 от 25.05.2012 | Застройщик-КУМС МО «Тымовский городской округ» подрядчик- ООО СКФ «РОССТРОЙ» | № RU 65313000-6 от 10.02.2014 | Заключение № 74-17 от 03.11.2017 Распоряжение №768-п от 03.11.17
74 | 23-14 | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Строительство внутрипоселковых и подводящих газопроводов с. Кировское муниципального образования «Тымовский городской округ» | Тымовский городской округ | Давление газа на входе – 0,3Мпа. Расход газа часовой/годовой – 927,20нм3/час./ 2737,20тыс.нм3/год Общая протяжённость газопровода – 8704,0 м | № 65-1-5-0121-10 от 11.11.2010 | Застройщик-КУМС МО «Тымовский городской округ» подрядчик- ООО СКФ «РОССТРОЙ» | № RU 65313000-5 от 10.02.2014 | Заключение № 75-17 от 03.11.2017 Распоряжение №769-п от 03.11.17
75 | 52-14 | Детский сад-школа в с. Малокурильское, остров Шикотан. | о. Шикотан |  | № 65-1-5-0108-13 от 05.09.2013 | Застройщик - Администрация МО «Южно-Кур. ГО» Подрядчик-ООО СКФ «Росстрой» | № RU 65309000-179 от 18.06.2014 | Заключение № 76-17 от 15.11.2017 Распоряжение №803-п от 15.11.17
76 | 69-16 | Асфальтирование дорог МО «Курильский городской округ» (в т.ч. ПСД) (г.Курильск ул.Заречная ул.Шлакоблочная) (2 этап) | Курильский городской округ | Общая протяж- 0,247км | 65-1-5-0175-15 от 30.10.2015 | Застройщик- АМО «Курильский Г.О.» Подрядчик - АО «Гидрострой» | № 65-11-18-2016 от 12.10.2016г. | Заключение № 77-17 от 20.11.2017 Распоряжение №824-п от 20.11.17
77 | 29-15 | Реконструкция а/дороги Курильск-Рейдово, о.Иту- руп (подъезд к складу ГСМ с.Китовый) (1 пуск.к.) | Курильский городской округ | Прот.-0.420км | № 65-1-5-0029-10 от 01.04.2010 | Застройщик-АМО «Курильс- кий гор.окр.» подрядчик-ЗАО «Гидрострой» | № 6511-06/15 от 25.12.2015 | Заключение № 78-17 от 20.11.2017 Распоряжение №823-п от 20.11.17
78 | 48-16 | Реконструкция автомобильной дороги Петропавловское-Воскресенское- Анива-Соловьевка на км 14-км 29. 1 этап (ПК145+00-ПК152+43,46) | Корсаковский городской округ | Длина- 14,977 км, длина 1 этапа – 0,67711 км, ширина 4,5 км, категория - 5 | № 65-1-5-0171-14 от 05.11.2014 | Затройщик - ГКУ «Управление Сахалинавтодор» Подрядчик - ООО «Северспецстрой» | №65-304000-19-2015 от 09.12.2015г. | Заключение № 79-17 от 21.11.2017 Распоряжение №825-п от 21.11.17
79 | 70-16 | Реконструкция автомобильной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск на участке км 33+000 – км 41+500» (1этап) | Холмский городской округ | Протяж – 898.85 м | №65-1-1-3-0073-16 от 23.05.2016 | Застройщик - ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» подрядчик - ООО «Перевал» | № 65-312000-31-2016 от 13.10.2016 | Заключение № 80-17 от 21.11.2017 Распоряжение №861-п от 30.11.17
80 | 43-16 | «Реконструкция автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха на участке км 400 – км 416» (1 этап реконструкции ПК81 – ПК162, 2 этап реконструкции ПК0 – ПК81) | Смирныховский городской округ | Протяжённость – 16,2 км, Техническая категория – IV, Число полос движения – 2, Вид покрытия – асфальтобетон, Мостовые переходы – 5 шт. | 65-1-3-0151-15 от 30.09.2015 | застройщик -ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области» подрядчик - АО "Асфальт" | RU 65308000-013 от 04.05.2016 | Заключение № 81-17 от 28.11.2017 Распоряжение №830-п от 22.11.17
81 | 41-15 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном в г. Поронайске | Поронайский городской округ | Общая площадь 6443,2 м2, Этажей-2 | № 65-1-5-0125-14 от 15.08.2014 | Застройщик-УМЗ админист. Поронайского Г.О. подрядчик-ООО «АРМСАХ- СТРОЙ» | № 65-319-29-2015 от 16.07.2015г. | Заключение № 82-17 от 28.11.2017 Распоряжение №843-п от 28.11.17
82 | 08-14 | Реконструкция автомобильной дороги Южно-Сахалинск-Оха на участке км376+300 –км390+250 | Смирныховский городской округ | Прот.14,003км асфальтобетон | № 65-1-4-0112-13 от 06.09.2013 | Застройщик-ГКУ "Сахавтодор" подрядчик-ООО "СП "СУ-4" И "ФСК" | № 11/13 от 18.12.2013 | Заключение № 83-17 от 28.11.2017 Распоряжение №844-п от 28.11.17
83 | 101-14 | Перинатальный центр ГБУЗ «Сахалинская областная больница» в г.Южно-Сахалинск. | г. Южно-Сахалинск | площадь застройки – 6120,0 кв.м., общая площадь – 32185,0 кв.м. | № 65-1-3-0180-14 от 13.11.2014 | застройщик - ОБУ «Управление капитального строительства Правительства Сахалинской области подрядчик - ООО «Остов» | № RU 65302000-0000004944 от 22.12.2014 | Заключение № 85-17 от 30.11.2017 Распоряжение №854-п от 30.11.17
84 | 41-14 | «Строительство детского сада на 110 мест в пгт. Южно-Курильск, (включая приобретение проектной документации, привязку и выполнение ПИР» | о. Кунашир | 2-х этажное здание с подвалом и тех подпольем, общая площадь – 3463,8 м2, площадь застройки -1493,5 м2, строительный объем 13178,87 м3 | № 65-1-5-0050-13 от 24.04.2013 | Застройщик- ГКУ «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов» Подрядчик - ООО «ТехИнвест» | № RU 65309000-172 от 29.04.2014 | Заключение № 87-17 от 30.11.2017 Распоряжение №852-п от 30.11.17
85 | 18-16 | Реконструкция автомобильной дороги Курильск- Аэропорт Буревестник на участке км1+258-км4+400 | Курильский городской округ | Прот.-3,095км | 65-1-1-3-0031-16 от 25.02.2016 | Застройщик- ГКУ «Саха- линавтодор» Подрядчик -АО «Гидрострой» | № 65-64701000-05773-2015 от 30.11.2015г. | Заключение № 88-17 от 30.11.2017 Распоряжение №855-п от 30.11.17
86 | 27-17 | «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация жилых районов с. Новая Деревня, пл/р Ново-Александровск муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | г. Южно-Сахалинск | Протяжённость - 3424 м I пусковой комплекс (пл/р Ново-Александровск): Протяжённость – 889 м, в том числе: газопровод среднего давления – 18 м., газопровод низкого давления – 871 м. Шкафной газорегуляторный пункт – 1шт. II пусковой комплекс (с. Новая Деревня): Протяженность газопровода низкого давления – 2 535 м | № 65-1-1-3-0105-16 от 12.08.2016 | Застройщик - МКУ «УКС» г. Южно-Сахалинска Подрядчик - ООО Северспецстрой | № 65-64701000-06790-2017 от 28.04.2017 | Заключение № 89-17 от 30.11.2017 Распоряжение №860-п от 30.11.17
87 | 38-15 | Реконструкция и строительство распределительных электрических сетей сетей Муниципальных образований.Строительство подстанций 35кВ и линий электропередачи в г.Южно-Сахалинске. | г. Южно-Сахалинск | Протяженность- 13,7 км | № 65-1-5-0202-14 от 10.12.2014 | Застройщик-МКУ УКС г.Ю-Сахалинск подрядчик-ООО «Управляю- щая компания группа 100» | № 65-64701000-05377(-80)-2015 от 03.06.2015г. | Заключение № 90-17 от 08.12.2017 Распоряжение №886-п от 08.12.17 Заключение № 91-17 от 08.12.2017 Распоряжение №885-п от 08.12.17 Заключение № 92-17 от 08.12.2017 Распоряжение №884-п от 08.12.17 Заключение № 93-17 от 08.12.2017 Распоряжение №883-п от 08.12.17 Заключение № 94-17 от 08.12.2017 Распоряжение №882-п от 08.12.17 Заключение № 95-17 от 08.12.2017 Распоряжение №881-п от 08.12.17
88 | 58-15 | «Реконструкция а/д Южно-Сахалинск – Оха на участке км 782 – км 796» | Охинский городской округ | Протяжённость – 13,963 км | № 65-1-5-0099-15 от 23.07.2015 | застройщик - ГКУ «Управление Сахавтодор» подрядчик - ЗАО «Труд» | № RU65-317000-09-2015 от 24.09.2015 | Заключение № 96-17 от 08.12.2017 Распоряжение №879-п от 08.12.17
89 | 36-16 | «Газификация ГУСП «Птицефабрика островная» 3-я очередь» | г. Южно-Сахалинск | Общая протяженность – 3341.7м Газопровод высокого давления – 902м Газопровод среднего давления – 435.2м Газопроводов-вводов низкого давления – 2004.5м | №65-1-6-500-14-16 от 05.02.2016 | Застройщик - ГУСП «Птицефабрика «Островная» Подрядчик - ООО «Стройинвест» | №65-64701000-06099-2016 от 20.05.2016 | Заключение № 97-17 от 08.12.2017 Распоряжение №880-п от 08.12.17
90 | 43-17 | «Выполнение работ по строительству «под ключ» жилого дома по ул. Инженерной в г. Углегорск в рамках объекта капитального строительства «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Углегорский район | Этажность - 4, площадь застройки – 507,78 м2, площадь жилого здания – 1631,52 м2, жилая площадь квартир – 699 м2, общая площадь квартир – 1218,58 м2, площадь квартир (без балконов) – 1194,58 м2, строительный объем - 7316,18 м3, в том числе ниже 0.000 – 1096,65 м3, количество квартир – 24 шт. | № 65-1-1-3-0088-17 от 30.06.2017 | Застройщик -ОКУ «Дирекция по строительству» Подрядчик - ООО «Восток ДСМ» | № RU65-501102-06-2017 от 05.07.2017 | Заключение № 98-17 от 11.12.2017 Распоряжение №893-п от 11.12.17
91 | 62-13 | Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов пгт. Тымовское МО «Тымовский городской округ» по объекту «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в МО (в т.ч. ПСД) | Тымовский городской округ | Общая протяженность газопровода – 73456 м, предусмотрено 3 пусковых комплекса | № 65-1-5-0005-11 от 25.01.2011г. УГЭСО | Застройщик - КУМС МО «Тымовский городской округ» Подрядчик - ООО «Росстрой» | № RU 65313000-32 от 03.08.2013 | Заключение № 99-17 от 15.12.2017 Распоряжение №909-п от 15.12.17
92 | 45-10 | Реконструкция Ясноморского рыбоводного завода | Невельский городской округ | 20мл штук | 944-07/ГГЭ-1586/03 от 11.12.2007г. | ФГБУ«Сахалинрыбвод», ООО "СРЦ-Сервис" | № 3/10 от 12.02.2010 г. до 31.12 2014 | Заключение № 100-17 от 15.12.2017 Распоряжение №909-п от 15.12.17
93 | 37-16 | Реконструкция автомобильной дороги, Троицкое-Ново-Троицкое, КМ0+000-КМ6+685» 2 пусковой комплекс | Анивский городской округ | Протяж. 3425м | №65-1-3-0164-15 от 16.10.2015 | Застройщик - Администрация МО «Анивский городской округ» Сахалинской области подрядчик -ООО «Северспецстрой» | № 65-RU65306000-41-2016 от 24.06.2016 | Заключение № 101-17 от 18.12.2017 Распоряжение №916-п от 19.12.17
94 | 102-14 | Строительство областного реабилитационного центра для инвалидов (в т.ч. инженерные изыскания, проектная документация и государственная экспертиза) | г. Южно-Сахалинск | Общая площадь 11431 м2, строительный объем – 51184,8 м3, строительный объем надземной части – 40329, 3 м3 | № 65-1-5-0053-14 от 10.04.2014 | Застройщик-Министерство соц.защиты подрядчик-ООО «Остов» | № RU 65302000-0000004817 от 02.10.2014 | Заключение № 103-17 от 25.12.2017 Распоряжение №926-п от 25.12.17
95 | 32-17 | «Исторический парк «Моя история»» | г. Южно-Сахалинск | Общая площадь – 6991,7м2,строительный объем – 57022,0 м3, в т.ч. ниже отм.0,000 – 4350,0 м3, технический этаж (купол) 800,0 м3, порталы главного и боковых входов 945,0 м3, количество этажей – 2, площадь застройки – 5640,0 м2, в т.ч. крыльца – 254,2 м2. | № 65-1-1-3-0082-17 от 06.06.2017 | Застройщик- АНО «Исторический парк «Моя история» Подрядчик - ООО «Горстрой» | 65-64701000-06877-2017 от 07.06.2017 | Заключение № 104-17 от 25.12.2017 Распоряжение №927-п от 25.12.17
96 | 23-17 | «Строительство малоэтажных жилых домов в г.Южно-Сахалинске» (25 микрорайон, в границах ул.Кузнечная - ул.Анивская – ул.Деповская – ул.Тихая, 2 этап строительства) (2-я очередь) | г. Южно-Сахалинск | Общая площадь – 5109,8 м2, площадь застройки – 2003,4 м2,количество этажей – 3, объем – 23212,6 м3, в т.ч. подземной части 3626,3 м3. | № 65-1-1-3-0046-17 от 31.03.2017 | Застройщик- МКУ «УКС» г. Южно-Сахалинска Подрядчик - ООО «СКФ «Сфера» | № 65-64701000-06760-2017 от 17.04.2017 | Заключение № 105-17 от 28.12.2017 Распоряжение №939-п от 28.12.17
97 | 11-16 | Малоэтажная жилая застройка в жилом квартале «Зима» (квартал № 9) 3-я очередь (ж. д. № 4,5,6,7) | г. Южно-Сахалинск | Общ.пл-13585.6м2 Эт - 4 Нар. сети – 7.476км | №25-2-1-3-0002-16 от 05.05.2016 | Застройщик - ООО «СахЗем» подрядчик - ООО «Лига-дизайн Трейдинг» | № RU65302000-0000004086 от 07.10.2015 | Заключение № 106-17 от 26.12.2017 Распоряжение №933-п от 26.12.17
98 | 13-14 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Чапаево Корсаковского района, в том, числе ПСД | Корсаковский городской округ | Площадь участка в границах благоустройства – 645,0 м2, площадь застройки – 108,0 кв.м., протяженность: Ø 160мм – 1900м, Ø 110мм – 2200м, Ø 90мм -1840м, Ø 63мм – 2400м, | № 65-1-5-0073-10 от 05.07.2010 | Застройщик-ОАО МБУ "УКС корсаковского горордского округа" Подрядчик - ООО «САХ ГИДРО» | № RU 65302000-487 от 14.08.2014 | Заключение № 107-17 от 27.12.2017 Распоряжение №937-п от 28.12.17
99 | 79-16 | «Группа многоквартирных жилых Домов секционного типа со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в г.Южно-Сахалинска, северо-западнее пересечения ул.Крайняя и пр-т Мира. 1-й этап строительства (строение №20)». | г. Южно-Сахалинск | Общая площадь – 15334,50 м.кв; Объем – 46713,26 м.куб; Площадь участка – 13638,00 м.кв., в том числе: подземная часть – 2860,56 м.куб; Площадь застройки – 1137,22 м.кв; Количество этажей – 16 шт; Количество подземных этажей - 1 шт; Этажность – 15 этажей; Строительный объем в том числе: выше отм. 0,000 – 43655,94 м. куб; пристроенные тамбуры, выходы из подвала – 196,72 м.куб; Количество квартир – 153 шт; Площадь квартир без учета балкона – 8950,3 м.кв; Общая площадь помещений хозяйственно-бытового назначения – 115,2 м.кв. Протяжённость инженерных сетей: теплоснабжение (2-х трубное исполнение) – 135 м; водоснабжение – 70 м.; водоотведение – 179 м.; электроснабжение 0,4 кВ – 560 м., 6 кВ -690 м. | №77-2-1-3-0031-16 от 25.04.2016г. | Застройщик- ОАО «Сахалин-Инжиниринг» Подрядчик - ОАО «Сахалин-Инжиниринг» | № 65-64701000-06487-2016 от 18.11.2016 г. | Заключение № 108-17 от 27.12.2017 Распоряжение №936-п от 27.12.17
100 | 69-14 | «Строительство сетей газоснабжения в с. Новая Деревня» | г. Южно-Сахалинск | общая протяжённость газопровода (PN-0,6Мпа) – 1541 м; общая протяжённость газопровода (PN-0,3Мпа) – 873 м; общая протяжённость газопровода (PN-0,003Мпа) – 16320 м; УГРПШ-50Н – 1 шт. | №65-1-5-0089-14 от 18.06.2014 | Застройщик - МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска» подрядчик - ООО «Северо-спецстрой» | № RU 65302000-0000004675 от 07.08.2014 | Заключение № 19-16 от 10.06.2016 Распоряжение №320-п от 10.06.16 Заключение № 109-17 от 27.12.2017 Распоряжение №935-п от 27.12.17
101 | 66-16 | Строительство 5-ти этажного жилого дома по ул. Советской в г. Невельске | Невельский городской округ | Общая площадь -3958,2м2; кол-во этажей -5; площадь застройки-854,6м2. | №65-1-1-3-0111-16 от 08.09.2016 | Застройщик - Администрация Невельского городского округа Подрядчик-ООО «СахСпецСтрой» | № 65-65318000-344-2016 от 30.09.2016г | Заключение № 110-17 от 28.12.2017 Распоряжение №938-п от 28.12.17
102 | 86-08 | Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «Охинская ТЭЦ» | Охинский городской округ | Главный корпус общей площадью 5616 м2, смешанной этажности от 1 до 5 эт. | № 29/06 03.04.2006 УГЭ СО | Застройщик-ОАО "Охинская ТЭЦ", подрядчик-ОАО "СМНМ" г. Оха | № RU 65317000-11/08 от 17.07.2008 до 17.11.2014 | № 77-14 от 30.12.2014 № 78-14 от 30.12.2014 Заключение № 111-17 от 29.12.2017 Распоряжение №948-п от 29.12.17
103 | 37-17 | «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Карла Маркса в г. Александровск-Сахалинский» | Александровск-Сахалинский городской округ | Кол-во домов – 1 шт. Этажность – 3 шт. Кол-во квартир – 36 шт. Общая площадь квартир – 1932,12 м.кв. Жилая площадь квартир – 1098,72 м.кв. Площадь квартир (без балконов) – 1906,2 м.кв. Строительный объем – 10777,15 м.куб., в том числе ниже 0.000 – 1686,58 м.куб. Площадь застройки – 930,8 м.кв. | №65-1-1-3-0078-17 от 05.06.2017г. | Застройщик- ООО «Рыбоводстрой» Подрядчик - ООО «Рыбоводстрой» | № RU-65311000-02-2017 от 02.02.2017 г. | Заключение № 112-17 от 29.12.2017 Распоряжение №950-п от 29.12.17
104 | 71-17 | «Очистные сооружения по ул. Промышленной в с. Красногорск в рамках объекта капитального строительства «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Томаринский ГО | Площадь в границах благоустройства – 1 217 м2 Площадь участка – 875 м2 Площадь застройки – 85,25 м2 Производительность КОС - 120 м3/сут. Производительность КНС - 120 м3/сут. Годовое водопотребление - 153,3 м3/год | № 65-1-1-3-0102-17 от 07.08.2017 | Застройщик -ОКУ «Дирекция по строительству» г. Южно-Сахалинск Подрядчик - ООО «СКФ «Сфера» | № 65-304000-11-2017 от 25.10.2017 | Заключение № 113-17 от 29.12.2017 Распоряжение №949-п от 29.12.17